## B1 ACQUE
Allegato 1 alla deliberazione n. ______________ del _______________
B1 ACQUE (destinate al consumo umano, piscina(1), superficiali)
PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Insubria | ATS Val Padana | ATS Brianza | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Montagna | Tariffa
Conta delle colonie a 22°C e 37°C | colturale | ISO 6222 | X | X | X | X | X | x | X | 23.00X2
Conta delle colonie a 22°C e 37°C | colturale | Rapporti Istisan 07/5 Met. ISS A 004A rev 00 | X | [6 empty] | 23.00X2
Conta dei batteri coliformi | colturale | Rapporti Istisan 07/5 Met. ISS A 006C rev 00 | X | [6 empty] | 23
Conta dei batteri coliformi | colturale cromogeno | ISO 9308-1 | X | X | X | X | X | X | X | 29
Conta dei batteri coliformi ● | MPN/enzimatico (Colilert 18) | ISO 9308-3 |  | X* | [5 empty] | 29
Conta di Escherichia coli ● | MPN/enzimatico (Colilert 18) | ISO 9308-3 |  | X* | [5 empty] | 29
Conta dei batteri coliformi ● | MPN/enzimatico (Colilert 18) | ISO 9308-2 | [5 empty] | X |  | 29
Conta di Escherichia coli ● | MPN/enzimatico (Colilert 18) | ISO 9308-2 | [5 empty] | X |  | 29
Conta di Escherichia coli | colturale | Rapporti Istisan 07/5 Met. ISS A 001B rev 00 | X | [6 empty] | 23
Conta di Escherichia coli | colturale cromogeno | APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 | X* |  | X | X |  |  | X | 29
Conta di Escherichia coli | colturale cromogeno | APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003 |  |  |  |  | X |  |  | 29
Conta di Escherichia coli | colturale cromogeno | ISO 9308-1 | X | X | X | X | X | X | X | 29
Conta degli Enterococchi | colturale | ISO 7899-2 | X | X | X | X | X | X | X | 29
Conta degli Enterococchi | colturale | Rapporti Istisan 07/5 ISS A 002A rev 00 | X | [6 empty] | 29
Conta degli Enterococchi | colturale | IRSA -CNR APAT n° 29/2003-7040 (c) |  |  |  | X |  |  |  | 29
Conta degli Enterococchi | colturale | Metodo interno |  |  |  |  | X |  |  | 29
Conta Streptococchi fecali | MPN Enzimatico Enterolert | ISO 7899-1 |  | X* | [5 empty] | 29
Conta di Clostridium perfringens (spore comprese) | colturale | ISO 14189 |  | X | X | X | X | X* | X | 35
Conta di Clostridium perfringens (spore comprese) | colturale | Rapporti ISTISAN 2007/5 ISS A 005B rev 00 | X* | [6 empty] | 35
Ricerca di Salmonella spp. | colturale | ISO 19250 | X* |  | X |  | X | X | X | 59
Ricerca di Salmonella spp. | colturale | Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 011A rev 00 |  | X* |  | X |  |  |  | 59
Conta di Pseudomonas aeruginosa | colturale | ISO 16266 | X | X | X | X | X | X | X | 23
Conta di Pseudomonas aeruginosa | colturale | Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 003A rev 00 | X | [6 empty] | 23
Conta degli Stafilococchi patogeni e S. aureus | colturale | Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 018A rev 00 | X | X | X | X | X | X |  | 23
Conta degli Stafilococchi patogeni e S. aureus | colturale | Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 018B rev 00 |  |  | X | X |  |  |  | 23
Conta degli Stafilococchi patogeni e S. aureus | colturale | Rapporti ISTISAN 13/46 ISS Pi 004A rev 00 |  |  | X |  |  |  | X | 23
Conta di Lieviti e muffe | colturale | Rapporti ISTISAN 2007/05 ISS A 016A |  |  |  | X |  |  |  | 19
Conta di Lieviti e muffe | colturale | Metodo interno |  |  |  |  | X* |  |  | 19
Ricerca di Shigella | colturale | Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 012 rev 00 |  | X* | [5 empty] | 56
Conta e riconoscimento dei Cianobatteri | microscopia ottica | Metodo interno |  | X* | [5 empty] | 152
Conta e riconoscimento dei Cianobatteri | microscopia ottica | UNI EN 15204 |  |  |  |  | X |  |  | 152
Conta e riconoscimento dei Cianobatteri | microscopia ottica | Rapporti ISTISAN 11/35 Pt.1 app. B pag 145-154 |  |  | X* |  |  |  |  | 152
Determinazione di Microcistine e Nodularine | immunoenzimatico | Metodo interno |  |  | X* |  | X |  |  | 50
Ricerca e conta di Legionella spp / pneumophila ● | colturale | ISO 11731 | X* | X | X | X | X | X | X | 40
Ricerca e conta di Legionella spp / pneumophila | colturale | UNICHIM 1037 | X | [6 empty] | 40
Ricerca e conta di Legionella spp / pneumophila | colturale | DOC 04/04/2000 G.U. n.103 05/05/2000 ALL 2 pto 4.1-ALL 3 | X* | [6 empty] | 40
Ricerca Legionella pneumophila e spp | Realtime PCR | ISO 12869 | [5 empty] | X* |  | 79
Determinazione tossicità specifica | bioluminescenza | Metodo interno |  | X* | [5 empty] | 96
Mycobacterium chimaera | colturale | Metodo interno |  |  |  |  | X* |  |  | 92
Determinazione di Saxitossina | immunoenzimatico | Metodo interno |  |  | X* |  | X |  |  | 50
Determinazione di Anatossina A | immunoenzimatico | Metodo interno |  |  |  |  | X |  |  | 50
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate
(1) I metodi analitici per le acque di piscina sono quelli previsti per le acque destinate al consumo umano (dgr 2552/2006, Accordo stato regioni 1605 del 16 gennaio 2003)
● effettuata correzione di mero errore di trascrizione

## B1 ACQUE SCARICO
B 1 ACQUE DI SCARICO
PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Insubria | ATS Val Padana | ATS Brianza | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Montagna | Tariffa
Conta di Escherichia coli | colturale cromogeno | APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 | X* |  | X | X | X | X* | X | 29
Ricerca di Salmonella spp. | colturale | ISO 19250 | X* |  |  |  |  | X | X | 59
Conta dei batteri coliformi ● | MPN/enzimatico (Colilert 18) | ISO 9308-3 |  | X* | [5 empty] | 29
Conta di Escherichia coli ● | MPN/enzimatico (Colilert 18) | ISO 9308-3 |  | X* | [5 empty] | 29
Conta Streptococchi fecali ● | MPN Enzimatico Enterolert | ISO 7899-1 |  | X* | [5 empty] | 29
Ricerca di Salmonella spp. | colturale | Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 011A rev 00 |  | X* | [5 empty] | 59
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate
● effettuata correzione di mero errore di trascrizione

## B1 ACQUE BALNEAZIONE
B1 ACQUE DI BALNEAZIONE
PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Insubria | ATS Val Padana | ATS Brianza | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Montagna | Tariffa
Conta e riconoscimento dei Cianobatteri | microscopia ottica | Metodo interno |  | X* | [5 empty] | 152
Conta e riconoscimento dei Cianobatteri | microscopia ottica | Rapporti ISTISAN 11/35 Pt.1 app. B pag 145-154 |  | X* | X* |  |  |  |  | 152
Conta e riconoscimento dei Cianobatteri | microscopia ottica | UNI EN 15204 |  |  |  |  | X |  |  | 152
Determinazione di Microcistine e Nodularine | immuno enzimatico | Metodo interno |  |  | X* |  | X |  |  | 50
Determinazione tossicità specifica | bioluminescenza | Metodo interno |  | X* | [5 empty] | 96
Conta di Escherichia coli | MPN/enzimatico (Colilert 18) | ISO 9308-2 |  | X* |  |  |  | X |  | 29
Conta di Escherichia coli | colturale cromogeno | ISO 9308-1 | X* |  | X | X* | X |  | X | 29
Conta degli Enterococchi | colturale | ISO 7899-2 | X* |  | X | X* | X | X | X | 29
Conta degli Enterococchi | MPN/enzimatico (Enterolert) | Metodo interno |  | X* | [5 empty] | 29
Temperatura aria | termometrico | fisico |  | X* |  |  | X* |  |  | 6
Temperatura acqua | termometrico | fisico |  | X* |  |  | X* |  |  | 6
pH | potenziometrico | chimico | X* | X* |  |  | X* |  |  | 6
Ossigeno disciolto | % | chimico |  | X* |  |  | X* |  |  | 6
Trasparenza | disco di Secchi | fisico |  | X* |  |  | X* |  |  | 6
Clorofilla | spettro fotometrico | Metodo Interno |  | X* | [5 empty] | 30
Determinazione di Saxitossina | immunoenzimatico | Metodo interno |  |  | X* |  | X |  |  | 50
Determinazione di Anatossina A | immunoenzimatico | Metodo interno |  |  |  |  | X |  |  | 50
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate

## B1 ALIMENTI
B1 ALIMENTI
PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Insubria | ATS Val Padana | ATS Brianza | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Montagna | Tariffa
Conta dei microrganismi aerobi mesofili a 30°C | colturale | ISO 4833-1 | X | X | X | X | X | X | X | 23
Conta dei microrganismi aerobi mesofili a 30°C | colturale | ISO 4833-2 |  |  |  | X |  |  |  | 23
Conta dei microrganismi a 30°C con esclusione della componente lattica | colturale | Rapporti Istisan 96/35 Met 1 pag 27 (MI1) |  |  |  | X* |  |  |  | 22
Conta di Coliformi totali | colturale | ISO 4832 | X | X | X | X | X |  | X | 23
Conta di Coliformi totali | colturale | ISO 4831 |  |  |  | X |  |  |  | 23
Conta di Escherichia coli β-glucuronidasi-positiva | colturale | ISO 16649-2 | X | X | X | X | X | X | X | 29
Conta di Escherichia coli β-glucuronidasi-positiva | colturale | AFNOR Bio 12/05-01/99 |  |  | X |  |  |  |  | 29
Ricerca di Escherichia coli O:157 | colturale | ISO 16654 | [5 empty] | X* |  | 35
Ricerca di E.coli produttori di tossina Shiga like (STEC) e sierogruppi O157, O111, O26, O103 e O145 | Realtime PCR | ISO/TS 13136 |  |  |  |  | X | X |  | 88
Ricerca di E.coli produttori di tossina Shiga like (STEC) O104:H4 | Realtime PCR | Reg. UE 209/2013 11/03/2013 GU UE L68 12/03/2013 + ISS EU RL-VTEC E.coli VTEC O104:H4 Met.04 Rev.1 2013 |  |  |  |  | X | x* |  | 88
Ricerca di E.coli Enteroaggregativi in alimenti mediante amplificazione in PCR Real-time dei geni aggR e aaiC ● | Realtime PCR | EU-RL Method 05 Rev.1 2013 |  |  |  |  | x* | x*
Ricerca di E.coli Enteroinvasivi in alimenti mediante amplificazione in PCR Real-time del gene ipaH ● | Realtime PCR | EU-RL VTEC Method 07 Rev.0 2013 |  |  |  |  | x* | x*
Ricerca di E.coli Enterotossigeni in alimenti mediante amplificazione in PCR Real-time dei geni lt, sth e stp, codificanti per le enterotossine termo-labili e termo-stabili ● | Realtime PCR | EU-RL VTEC Method 08 Rev.0 2013 |  |  |  |  | x* | x*
Conta di Enterobacteriaceae | colturale | ISO 21528-2 | X | X | X | X | X | X | X | 23
Ricerca di Enterobacteriaceae | colturale | ISO 21528-1 | [5 empty] | X |  | 23
Conta di Stafilocchi coagulasi positivi | colturale | ISO 6888-1 | X | X | X | X | X | X | X | 29
Conta di Stafilocchi coagulasi positivi | colturale | ISO 6888-2 |  |  | X |  | X |  |  | 29
Ricerca di Listeria monocytogenes e di Listeria spp | colturale | ISO 11290-1 | X | X | X | X | X | X | X | 35
Ricerca di Listeria monocytogenes | immuno enzimatico | AFNOR Bio 12/11 -03/04 | X* | [6 empty] | 31
Conta di Listeria monocytogenes e di Listeria spp | colturale | ISO 11290-2 | X | X* | X | X | X | X | X | 47
Conta di Listeria monocytogenes | MPN | OM 07/12/1993 G.U. n.291 13/12/1993 |  |  |  | X | X | x* |  | 47
Conta Clostridium di perfringens / Conta di anerobi sulfito riduttori | colturale | ISO 7937 | X | X | X | X | X |  | X | 35
Conta di anerobi sulfito riduttori /Clostridium perfringens | colturale | ISO 15213 |  |  |  |  | X | X | X | 35
Ricerca di Salmonella spp | colturale | ISO 6579 | X | X | X | X | X | X | X | 35
Ricerca di Salmonella spp | immuno enzimatico | AFNOR Bio 12/1-04/94 | X* | [6 empty] | 31
Conta di Bacillus cereus presunto | colturale | ISO 7932 | X | X | X | X | X | X | X | 29
Conta di lieviti e muffe | colturale | ISO 21527-1 | X* | X | X | X | X | X | X | 23
Conta di lieviti e muffe | colturale | ISO 21527-2 | X* | X | X | X | X | X | X | 23
Conta di lieviti e muffe | colturale | metodo interno |  |  |  | X |  |  |  | 23
Conta dei batteri acido lattici | colturale | ISO 15214 | [5 empty] | X* |  | 23
Ricerca di Vibrio parahaemolyticus | colturale | ISO/TS 21872-1 |  |  | X* |  | X | X* |  | 35
Ricerca di Vibrio cholerae | colturale | ISO/TS 21872-1 |  |  |  |  | X | X* |  | 35
Ricerca di Yersinia enterocolitica presunta patogena | colturale | ISO 10273 | [5 empty] | X* |  | 35
Ricerca di Yersinia enterocolitica presunta patogena ● | colturale | Metodo interno | [5 empty] | X* |  | 35
Ricerca di Campylobacter spp | colturale | ISO 10272-1 | X* |  | X |  | X | X* |  | 35
Conta di Campylobacter-spp | colturale | ISO 10272-2 | X* | [6 empty] | 35
Ricerca di Shigella spp | colturale | ISO 21567 | X* |  |  |  |  | x* |  | 35
Ricerca di Cronobacter spp | colturale | ISO 22964 |  |  |  |  | X | X |  | 16
Test di stabilità | colturale | Metodo interno |  |  |  | X* | X* | x* |  | 42
Ricerca di alimenti irradiati con l’utilizzo di fotoluminescenza stimolata (PSL) | fotoluminescenza stimolata | UNI EN 13751 | [5 empty] | X |  | 45
Determinazione del pH | potenziometrico | ISO 11289 |  |  | X* | X | X* | X | X* | 14
Determinazione del pH | potenziometrico | Metodo interno | X* |  | X* | X* |  |  |  | 14
Misurazione della aW | / | ISO 18787 |  |  | X* | X | X | X | X* | 23
Misurazione della aW | / | Metodo interno | X* | X* | [5 empty] | 23
Esame macro e microscopico per ricerca infestanti e corpi estranei | microscopia ottica | Metodo interno | X* | X* | X* | X | X* | x* |  | 100
Filth test | microscopia ottica | G.U. N° 64 DEL 18/03/1999 - AOAC 965.38: 2005- AOAC 95546:2005 (B) |  |  |  | X |  |  |  | 115
Conta degli ifomiceti | Colturale | Metodo interno |  |  |  |  | X |  |  | 23
Ricerca di glutine | Immuno enzimatica/ lettore di piastre | AOAC REDASCREEN GLIADIN N°120601 2006 | X | [6 empty] | 23
Ricerca della tossina diarrorica di Bacillus cereus | RPLA | Metodo interno |  | X* | X* |  | X | x* |  | 42
Ricerca delle enterotossine A,B,C,D stafilococciche | RPLA | Metodo interno |  | X* |  |  |  | x* |  | 42
Ricerca delle enterotossine A,B,C,D, E stafilococciche | ELFA | Immunoenzimatico | X* | [6 empty] | 42
Ricerca delle enterotossine A,B,C,D, E stafilococciche | ELISA | ISO 19020 |  |  |  |  | X | X* |  | 42
Ricerca enterotossina di Clostridium perfringens | RPLA | Metodo interno |  | X* | [5 empty] | 42
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate
● effettuata correzione di mero errore di trascrizione

## B1 FUNGHI
B1 FUNGHI (freschi, secchi, condizionati e surgelati)
PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Insubria | ATS Val Padana | ATS Brianza | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Montagna | Tariffa
Esame morfobotanico | Visivo | Metodo interno |  |  |  |  | X |  |  | 52
Esame morfobotanico | Visivo | AOACRI (n°070404) e AOACOMA (2007.06) | [7 empty] | 52
Analisi parassitologica e ricerca di corpi estranei | Visivo | Metodo interno |  |  |  |  | X | X |  | 52
Umidità | Fisico | Metodo interno |  |  |  |  | X |  |  | 17
Determinazione morfobotanica macro e microscopica su residui di pasto e residui fungini | Visivo | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 112
Determinazione morfobotanica macro e microscopica su campioni biologici | Visivo | Metodo interno | [5 empty] | x* |  | 112
Valutazione di confezione, etichettatura, unità difettose o alterate e menzione qualificativa in campioni di funghi confezionati | Visivo | Metodo interno | [5 empty] | x* |  | 52
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate

## B1 MAIS E SOIA
B1 ALIMENTI A BASE DI MAIS E SOIA
PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Insubria | ATS Val Padana | ATS Brianza | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Montagna | Tariffa
Organismi geneticamente modificati (OGM): monitor run mais (ricerca del gene hmg) | Realtime PCR | POS VIR 031 INT - IZSLT |  |  |  | X |  |  |  | 93
Organismi geneticamente modificati (OGM): monitor run mais (ricerca del gene hmg) | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 93
Organismi geneticamente modificati (OGM): monitor run ricerca del gene lectina | Realtime PCR | POS VIR 031 INT - IZSLT |  |  |  | X |  |  |  | 93
Organismi geneticamente modificati (OGM): monitor run ricerca del gene lectina | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 93
Organismi geneticamente modificati (OGM): promotore 35 S | Realtime PCR | POS VIR 031 INT - IZSLT |  |  |  | X |  |  |  | 9
Organismi geneticamente modificati (OGM): promotore 35 S | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 9
Organismi geneticamente modificati (OGM): terminatore NOS | Realtime PCR | POS VIR 031 INT - IZSLT |  |  |  | X |  |  |  | 9
Organismi geneticamente modificati (OGM): terminatore NOS | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 9
Organismi geneticamente modificati (OGM): gene NPTII | Realtime PCR | POS VIR 031 INT - IZSLT |  |  |  | X |  |  |  | 9
Organismi geneticamente modificati (OGM): gene NPTII | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 9
Organismi geneticamente modificati (OGM): gene PAT | Realtime PCR | POS VIR 031 INT - IZSLT |  |  |  | X |  |  |  | 9
Organismi geneticamente modificati (OGM): gene PAT | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 9
Organismi geneticamente modificati (OGM): gene CP4-EPSPS | Realtime PCR | POS VIR 031 INT - IZSLT |  |  |  | X |  |  |  | 9
Organismi geneticamente modificati (OGM): gene CP4-EPSPS | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 9
Organismi geneticamente modificati (OGM): gene CTP-CP4EPSPS | Realtime PCR | POS VIR 031 INT - IZSLT |  |  |  | X |  |  |  | 9
Organismi geneticamente modificati (OGM): gene CTP-CP4EPSPS | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 9
Organismi geneticamente modificati(OGM): PCR Real Time costrutto soya 40-3-2 | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 10
Organismi geneticamente modificati(OGM): tipizzazione soia MON40-3-2, A2704-12, MON89788, MON87701, DP-356043-5, DP-305423-1, A5547-127 | Realtime PCR | POS VIR 031 INT - IZSLT |  |  |  | X |  |  |  | 9
Organismi geneticamente modificati(OGM): quantificazione soia MON 40-3-2 | Realtime PCR | POS VIR 031 INT - IZSLT |  |  |  | X |  |  |  | 38
Organismi geneticamente modificati (OGM): PCR Realtime evento mais DAS 1507 | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 10
Organismi geneticamente modificati (OGM): PCR Realtime evento mais DAS 59122 | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 10
Organismi geneticamente modificati (OGM): PCR Realtime evento mais MON 810 | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 10
Organismi geneticamente modificati (OGM): PCR Realtime evento mais MON 863 | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 10
Organismi geneticamente modificati (OGM): PCR Realtime evento mais BT11 | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 10
Organismi geneticamente modificati (OGM): PCR Realtime evento mais NK603 | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 10
Organismi geneticamente modificati (OGM): PCR Realtime evento mais DAS40278-9 | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 10
Organismi geneticamente modificati (OGM): PCR Realtime evento mais GA21 | Realtime PCR | Metodo interno | [5 empty] | X |  | 10
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate

## B1 ACQUE MINERALI
B1 ACQUE MINERALI E NATURALI
PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Insubria | ATS Val Padana | ATS Brianza | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Montagna | Tariffa
Conta colonie a 20°C o 22°C e a 37°C | colturale | Decreto 10/02/2015 GU n° 50 02/03/2015 | X | X | [5 empty] | 293
Conta colonie a 20°C o 22°C e a 37°C | colturale | ISO 6222 | X |  | X |  | X | X | X
Conta di Streptococchi fecali | colturale | Decreto 10/02/2015 GU n° 50 02/03/2015 | X | X
Conta di Streptococchi fecali | colturale | ISO 7899-2 |  |  | X |  | X | X | X
Conta di Coliformi totali | colturale | Decreto 10/02/2015 GU n° 50 02/03/2015 | X | X
Conta di Coliformi totali | colturale | ISO 9308-1 |  |  | X |  | X | X | X
Conta di Escherichia coli | colturale | Decreto 10/02/2015 GU n° 50 02/03/2015 | X | X
Conta di Escherichia coli | colturale | ISO 9308-1 |  |  | X |  | X | X | X
Conta di Stafilocco aureo | colturale | Decreto 10/02/2015 GU n° 50 02/03/2015 | X | X | X* |  |  |  | X
Conta di Stafilocco aureo | colturale | Decreto 10/02/2015 GU n° 50 02/03/2015 All IV Par 2.5 |  |  |  |  | X | X
Conta di Anaerobi sporigeni solfito-riduttori | colturale | Decreto 10/02/2015 GU n° 50 02/03/2015 | X | X | X |  | X | X* | X
Conta di Pseudomonas aeruginosa | colturale | Decreto 10/02/2015 GU n° 50 02/03/2015 | X | X | X
Conta di Pseudomonas aeruginosa | colturale | ISO 16266 | X |  | X* |  | X | X | X
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate

## B1 ACQUE DIALISI
B1 ACQUE DI DIALISI
PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Insubria | ATS Val Padana | ATS Brianza | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Montagna | Tariffa
Conta delle colonie a 22°C e 36°C | colturale | ISO 6222 |  | X* | [5 empty] | 22
Conta delle colonie a 22°C e 35°C | colturale | L.G.SIN 2005 |  |  | X* |  |  |  |  | 22
Conta di Pseudomonas aeruginosa | colturale | ISO 16266 |  | X* | [5 empty] | 23
LAL test | Gel-clot semiquantitativo | Metodo interno |  |  | X* |  |  |  |  | 58
LAL test | PTS test quantitativo | Metodo interno |  | X* | [5 empty] | 58
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate

## B1 TAMPONI
B1 TAMPONI DI SUPERFICIE/AMBIENTALI E ALTRI MATERIALI
PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Insubria | ATS Val Padana | ATS Brianza | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Montagna | Tariffa
Conta dei microrganismi aerobi mesofili a 30°C | colturale | ISO 4833-1 | X* |  | X* |  | X | x* |  | 23
Carica batterica mesofila | colturale | Rapporti ISTISAN 2013/37 pag 49 |  |  |  |  | X |  |  | 23
Conta di Escherichia coli β-glucuronidasi-positiva | colturale | ISO 16649-2 | X* |  |  |  | X* | x*
Conta di Enterobacteriacee | colturale | ISO 21528-2 | X* |  | X* |  | X | x* |  | 23
Ricerca di Salmonella | colturale | ISO 6579-1 | X* |  | X* |  | X | x* |  | 35
Ricerca di Listeria monocytogenes | colturale | ISO 11290-1 | X* |  | X* |  | X | x* |  | 35
Conta di Listeria monocytogenes | colturale | ISO 11290-2 | X* |  |  |  | X* | x* |  | 47
Conta Stafilococchi coagulasi positivi | colturale | ISO 6888-1 | X* |  |  |  | X* | x* |  | 29
Conta di Bacillus cereus presunto | colturale | ISO 7932 | X* |  |  |  | X | x* |  | 29
Conta di Clostridium perfringens | colturale | ISO 7937 | X* |  |  |  | X* |  |  | 29
Conta di muffe e lieviti | colturale | ISO 21527-1 | X* |  |  |  |  | x* |  | 23
Conta di muffe e lieviti | colturale | Metodo interno |  |  | X* |  | X |  |  | 23
Conta Vibrio parahaemolyticus | colturale | ISO 21872-1 |  |  |  |  | X* |  |  | 35
Conta Vibrio Cholerae | colturale | ISO 21872-1 |  |  |  |  | X* |  |  | 35
Ricerca e conta Legionella pneumophila ● | colturale | ISO 11731 | X* | X | X |  | X* | X |  | 40
Ricerca e conta Legionella pneumophila | colturale | DOC 04/04/2000 G.U. n.103 05/05/2000 ALL.2 pto 4.1 | X* | [6 empty] | 40
Ricerca di E.coli produttori di tossina Shiga like (STEC) e sierogruppi O157, O111, O26, O103 e O145 | Realtime PCR | ISO/TS 13136 |  |  |  |  | X |  |  | 88
Ricerche qualitative con l’utilizzo di slide già pronti all’uso ● | colturale | Metodo interno |  | X* | [5 empty] | 10,00 x ogni slide
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate
● effettuata correzione di mero errore di trascrizione

## B1 FECI
B1 FECI da tossinfezione alimentare
PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Insubria | ATS Val Padana | ATS Brianza | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Montagna | Tariffa
Salmonella | colturale | metodo interno |  | X* |  |  |  | X* |  | 35
Campylobacter jejuni e coli | colturale | metodo interno |  | X* |  |  |  | X* |  | 33
Shigella | colturale | metodo interno |  | X* |  |  |  | X* |  | 35
Clostridium perfringens | colturale | metodo interno |  |  | X* |  |  |  |  | 17
Yersinia enterocolitica | colturale | metodo interno |  | X* |  |  |  | X* |  | 35
Bacillus cereus | colturale | metodo interno |  |  | X* |  |  |  |  | 17
Vibrio cholerae | colturale | metodo interno | [5 empty] | X* |  | 17
Vibrio parahaemoliticus | colturale | metodo interno |  |  | X* |  |  | X* |  | 17
Enterotossina clostridium perfringens | RPLA | metodo interno |  | X* | X* |  |  | X* |  | 42
Enterotossina diarroica del Bacillus cereus | RPLA | metodo interno |  | X* | X* |  |  |  |  | 42
Enterotossine A,B,C,D Stafilococciche | RPLA | metodo interno |  | X* | [5 empty] | 42
Vibrio spp., Tossina B Clostridium difficile, Salmonella spp., EIEC/Shigella spp., Campylobacyer spp., Aeromonas spp, Yersinia enterocolitica | Multiplex PCR-RT | metodo interno | [5 empty] | X* |  | 88
E.coli O:157, EHEC, EPEC, ETEC, EAC, Cl.difficile ipervirulento | Multiplex PCR-RT | metodo interno | [5 empty] | X* |  | 88
Adenovirus enterici, Rotavirus gruppo A, Norovirus GI/GII, Astrovirus; Sapovirus | Multiplex PCR-RT | metodo interno | [5 empty] | X* |  | 88
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate

## B1 CEPPO B.
B1 CEPPO BATTERICO
PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Insubria | ATS Val Padana | ATS Brianza | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Montagna | Tariffa
Salmonella identificazione sierologica | agglutinazione sierologica | metodo interno | X* | X* | X* | X* |  | x | X* | 33
Salmonella identificazione sierologica | agglutinazione sierologica | ISO/TR 6579-3 |  |  |  |  | X |  |  | 33
Shigella identificazione sierologica | agglutinazione sierologica | metodo interno |  | X* | [5 empty] | 17
Salmonella sierotipizzazione molecolare | microarray in fase liquida | metodo interno | [5 empty] | X* |  | 38
Identificazione della variante monofasica di Salmonella Typhimurium | Multiplex-PCR | metodo interno |  |  | X* |  | X | x* |  | 56
Enterotossine stafilococciche | RPLA | metodo interno | X* | X* |  | X* |  | x* |  | 42
Enterotossine stafilococciche | ELISA | ISO 19020 |  |  |  |  | X | X* |  | 42
Enterotossina clostridium perfringens | RPLA | metodo interno |  | X* | X* | X* |  | x* |  | 42
Enterotossina diarroica del Bacillus cereus | RPLA | metodo interno |  | X* | X* | X* | X | x* |  | 42
Identificazione microscopica muffe | microscopia ottica | metodo interno |  |  |  | X* | X* |  |  | 16
Legionella spp identificazione sierologica | agglutinazione sierologica | ISO 11731 | X* | X | X | X | X | X | X | 33
Campylobacter identificazione biochimica | identificazione biochimica | metodo interno |  |  | X* |  |  |  |  | 35
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate

## B1 COSMETICI
B1 COSMETICI
PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Insubria | ATS Val Padana | ATS Brianza | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Montagna | Tariffa
Conta batterica mesofila | colturale | ISO 21149 | X* |  |  |  |  | x* |  | 23
Ricerca Escherichia coli | colturale | ISO 21150 | X* |  |  |  |  | x* |  | 29
Ricerca Candida albicans | colturale | ISO 18416 | X* |  |  |  |  | x* |  | 23
Ricerca Pseudomonas aeruginosa | colturale | ISO 22717 | X* |  |  |  |  | x* |  | 23
Ricerca Staphylococco aureo | colturale | ISO 22718 | X* |  |  |  |  | x* |  | 29
Conta di lieviti e muffe | colturale | ISO 16212 | [5 empty] | x* |  | 23
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate

## B1 ARIA
B1 ARIA indoor e outdoor
PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Insubria | ATS Val Padana | ATS Brianza | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Montagna | Tariffa
Conta dei microrganismi vitali | colturale | Metodo interno |  | X* | X* | X* |  | x* |  | 17
Conta dei microrganismi vitali | colturale | UNI EN 13098 + ISO 4833-1 |  |  |  |  | X |  |  | 17
Conta di muffe | colturale | Metodo interno |  | X* | X* | X* |  | x* |  | 17
Conta di muffe | colturale | UNI EN 13098 + ISO 21527-2 |  |  |  |  | X |  |  | 17
Conta di enterobatteriaceae | colturale | Metodo interno |  |  |  |  | X* |  |  | 17
Conta di enterococchi intestinali | colturale | Metodo interno |  |  |  |  | X* |  |  | 17
Conta dei coliformi | colturale | Metodo interno |  |  |  |  | X* |  |  | 17
Conta degli stafilococchi coagulasi positivi | colturale | UNI EN 13098 + ISO 6888-2 |  |  |  |  | X |  |  | 17
Microclima | sonda multiparametrica | Metodo interno |  |  |  |  | X* |  |  | 10
Riconoscimento e conteggio pollini aerodiffusi | microscopia ottica | UNI 11108 |  |  |  | X* | X* |  | X* | 52
Ricerca e identificazione Aedes albopictus | microscopia ottica | metodo interno |  | X* | [5 empty] | 12
Mycobacterium chimaera | colturale | metodo interno |  |  |  |  | X* |  |  | 17
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate

## B2 ACQUE
B2 ACQUE
CATEGORIA | PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Val Padana | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Insubria | Tariffa
Anioni | Cianuri | Spettrofotometria UV-VIS | Unichim MU2251:08 |  | X* |  |  |  | 26
Anioni | Clorito | Cromatografia ionica | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 115 Met. ISS.CBB.037 | X | X* |  |  |  | 59
Anioni | Fluoruro | Spettrofotometria UV-Vis (kit) | APAT CNR IRSA Met.4100 |  |  |  | x* |  | 6
Anioni | Nitriti | Spettrofotometria UV-Vis (kit) | APAT CNR IRSA Met.4050 |  |  |  | x* | X | 6
Anioni | Nitriti ● | Spettrofotometria UV-Vis | APAT CNR IRSA Met.4050 |  |  |  |  | X | 26
Anioni | Anioni: Cloruro, Nitrato, Solfato | Cromatografia Ionica | UNI EN ISO 10304-1 |  |  |  | X | X | 59
Anioni | Anioni: Cloruro, Nitrato, Solfato, Nitrito, Floruro | Cromatografia Ionica | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 115 Met. ISS.CBB.037 | X | X |  |  |  | 59
Cationi | Ammonio | Spettrofotometria UV-VIS | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 36 Met. ISS.BHE.019 |  | X |  |  |  | 26
Cationi | Ammonio | Spettrofotometria UV-Vis (kit) | Rapporti ISTISAN 07/31 Met. ISS.BHE.019 | X* |  |  | x* |  | 6
Cationi | Ammonio | Spettrofotometria UV-Vis (kit) | UNI 11669-solo proc.A |  | X |  |  |  | 6
Cationi | Sodio | ICP-OES | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 Met ISS DBA 035 |  | X |  |  |  | 28
Cationi | Cationi: Sodio, Ammonio, Potassio, Calcio, Magnesio | Cromatografia Ionica | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 |  |  |  |  | X | 59
Cationi | Cationi: Calcio, Magnesio, Potassio | ICP-OES | APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |  | X |  |  |  | 28
Cationi | Cationi: Sodio, Potassio, Calcio, Magnesio | Cromatografia Ionica | UNI EN ISO 14911 |  |  |  | X |  | 59
Cloro | Cloro | Spettrofotometria UV | RAPPORTI ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS.BHD.033.REV00 |  |  |  |  | X | 26
Cloro | Cloro | Spettrofotometria UV-Vis (kit) | RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Met ISS.BHD.033 |  |  |  | X* |  | 6
Cloro | Cloro | Spettrofotometria UV-Vis (kit) | Metodo interno | X* | X* |  |  |  | 6
Conducibilità | Conduttività elettrica | Metodo conduttimetrico | Rapporti ISTISAN 2007/31 ISS.BDA.022 | X | X |  | x* | X | 14
Durezza | Durezza totale | Metodo trimetrico all’EDTA | Rapporti ISTISAN 2007/31 ISS.BEC.031 rev.00,pag.60 | X |  |  |  |  | 14
Durezza | Durezza totale | Calcolo (da Calcio e Magnesio) | APAT CNR IRSA 2040A MAN 29 2003 |  | X |  | x* | X | 2
Fitosanitari | Fitosanitari: Secondo profilo erogato (vedere sito di Accredia) e con scopo flessibile | LC/MSMS | Fast multi residue screening of 300 pesticides in drinking water BfR-IX-2005 |  |  |  | X |  | 141
Fitosanitari | Fitosanitari: MmtTD, Molinate | GC/MS | Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAC 015 |  |  |  | x* |  | 141
Sostanze organiche | TMCP(tris(2-cloroisopropil)fosfato, TEP(Trietilfosfato), TIP(Triisopropilfosfato) | GC/MS | Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAC 015 | X* |  |  |  |  | 141
Fitosanitari | Fitosanitari: Secondo profilo erogato (vedere sito di Accredia) e con scopo flessibile● | GC/MS | Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAC 015 |  |  | X |  |  | 141
Fitosanitari | Fitosanitari: Secondo profilo erogato (vedere sito di Accredia) e con scopo flessibile● | LC/MSMS | Fast multi residue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005 | X |  |  |  |  | 141
Sostanze organiche | Metrodinazolo, Dimetrodinazolo, Carbamazepina | LC/MSMS | Metodo interno | X* |  |  |  |  | 141
IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) | IPA totali: Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Benzo(k)fluorantene, Indeno (1,2,3-cd)pirene | HPLC-Fluorimetria | APAT CNR IRSA 5080 Cap. 5.11 Man 29/2003 |  | X |  |  |  | 59
IPA | Idrocarburi Policiclici Aromatici: Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Benzo(k)fluorantene, Indeno (1,2,3-cd)pirene, Somma IPA | GC/MS | Metodo interno |  |  |  | x* |  | 141
Metalli | Alluminio | ICP-OES | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 Met ISS DBA 035 |  | X |  |  |  | 28
Metalli | Alluminio | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  | X | X | 28
Metalli | Alluminio | Spettrofotometria UV-Vis (kit) | Metodo interno | X* |  |  |  |  | 6
Metalli | Antimonio | AA-ETA | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 225 Met. ISS.DAA.002 |  | X |  |  |  | 28
Metalli | Antimonio | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  |  | X | 28
Metalli | Arsenico | AA-ETA | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 213 Met. ISS.DAA.003 |  | X |  |  |  | 28
Metalli | Arsenico | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  | X | X | 28
Metalli | Boro | ICP-OES | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 Met ISS DBA 035 |  | X |  |  |  | 28
Metalli | Cadmio | AA-ETA | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 243 Met. ISS.DAA.007 |  | X |  |  | X | 28
Metalli | Cadmio | ICP-OES | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 Met ISS DBA 035 |  | X |  |  |  | 28
Metalli | Cadmio | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  | X | X | 28
Metalli | Cobalto | AA-ETA | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 249 Met ISS.DAA.048.REV00 |  |  |  |  | X | 28
Metalli | Cobalto | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  |  | X | 28
Metalli | Cromo | AA-ETA | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 255 Met. ISS.DAA.008 |  | X |  |  | X | 28
Metalli | Cromo | ICP-OES | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 Met ISS DBA 035 |  | X |  |  |  | 28
Metalli | Cromo | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  | X | X | 28
Metalli | Cromo VI | Spettrofotometria UV-VIS | Metodo interno |  |  |  |  | X | 26
Metalli | Cromo VI | Spettrofotometria UV-VIS | APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 | X | X |  | X |  | 6
Metalli | Ferro | AA-ETA | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 261 Met. ISS.DAA.024 |  | X |  |  | X | 28
Metalli | Ferro | ICP-OES | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 Met ISS DBA 035 |  | X |  |  |  | 28
Metalli | Ferro | AA-F | APAT CNR IRSA 3160 A Man 29 2003 |  |  |  |  | X | 28
Metalli | Ferro | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  | X | X | 28
Metalli | Manganese | AA-ETA | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 267 Met. ISS.DAA.025 |  | X |  |  | X | 28
Metalli | Manganese | ICP-OES | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 Met ISS DBA 035 |  | X |  |  |  | 28
Metalli | Manganese | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  | X | X | 28
Metalli | Mercurio | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  | x* |  | 28
Metalli | Mercurio | CVAAS | EPA 7473 2007 |  | X |  |  |  | 28
Metalli | Nichel | AA-ETA | Rapporti ISTISAN 20 07/31 - pag 279 ISS.DAA.014.REV00 |  |  |  |  | X | 28
Metalli | Nichel | ICP-OES | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 Met ISS DBA 035 |  | X |  |  |  | 28
Metalli | Nichel | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  | X | X | 28
Metalli | Piombo | AA-ETA | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 285 Met. ISS.DAA.012 |  | X |  |  | X | 28
Metalli | Piombo | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  | X | X | 28
Metalli | Rame | AA-ETA | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 291 Met. ISS.DAA.009 |  | X |  |  | X | 28
Metalli | Rame | ICP-OES | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 Met ISS DBA 035 |  | X |  |  |  | 28
Metalli | Rame | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  | X | X | 28
Metalli | Selenio | AA-ETA | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 297 Met. ISS.DAA.016 |  | X |  |  |  | 28
Metalli | Selenio | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  | X* | X | 28
Metalli | Sodio | ICP-OES | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 Met ISS DBA 035 |  | X |  |  |  | 28
Metalli | Vanadio | ICP-OES | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 Met ISS DBA 035 |  | X |  |  |  | 28
Metalli | Vanadio ● | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  |  | X | 28
Metalli | Zinco | AA-F | APAT CNR IRSA 3320 A Man 29 2003 |  |  |  |  | X | 28
Metalli | Zinco | ICP-OES | APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |  | X* |  |  |  | 28
Metalli | Zinco | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  | X | X | 28
Ossidabilità | Ossidabilità | Titolazione | Rapporti ISTISAN 07/31 Met. ISS.BEB.027 | X* | X |  | x* | X | 14
pH | pH | Metodo potenziometrico | Rapporti ISTISAN 2007/31ISS.BCA.023 | X | X |  | X | X | 14
Residuo | Residuo secco a 180°C | Calcolo (dalla conducibilità) | Metodo interno | X* | X* |  |  | X | 2
Residuo | Residuo secco a 180°C | Gravimetria | Metodo interno |  | X* |  |  |  | 14
Solventi | Composti organici e organovolatili (VOC e VOX): Benzene, 1,2 -Dicloroetano, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Bromodiclorometano, Dibromoclorometano, Bromoformio, Cloroformio, Toluene, Etilbenzene, p+m Xilene, o-Xilene, 1,2,4-Trimetilbenzene, 1,3,5-Trimetilbenzene, 1,2,3-Trimetilbenzene | Purge & trap-/GC-MS | Rapporti Istisan 2007/31 Met. ISS.CAA.036.Rev0 + Met. ISS.CAD.004.Rev0 |  |  |  | X |  | 141
Solventi | 3,6 dicloropiridazina | GC/MS | Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAC 015 |  |  |  | X* |  | 141
Solventi | Composti Organoalogenati Volatili: Cloroformio, Tricloroetilene, Bromodiclorometano, Tetracloroetilene, Dibromoclorometano, Bromoformio | GC/ECD-HS | Rapporti ISTISAN 07/31 – ISS.CAA.036.REV00 ; pag. 164-168 |  |  |  |  | X | 59
Solventi | FREON 141, 1,2Dicloropropano, 1,1,2,2 Tetracloroetano, 1,1Dicloroetene, 1,1,1 Tricloroetano | Purge & trap-/GC-MS | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 | X* |  |  |  |  | 141
Solventi | Composti Organoalogenati Volatili: Cloroformio, Tricloroetilene, Bromodiclorometano, Tetracloroetilene, Dibromoclorometano, Bromoformio, 1,2-dicloroetano● | Purge & trap-/GC-MS | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 | X | X |  |  |  | 141
Solventi | Benzene | Purge & trap-/GC-MS | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 187 Met ISS CAD 004 |  | X |  |  |  | 141
Torbidità | Torbidità | Nefelometria | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 93 Met. ISS.BLA.030 | X* | X |  |  |  | 14
Tossine | Microcistine: RR, RL ● | HPLC-DAD | Metodo interno |  |  |  |  | X | 59
Microcontaminati | PFAS: PFOS (Acido perfluoroottansolfonico), PFHxS (Acido perfluoroesansolfonico), PFDA (Acido perfluorodecanoico), PFNA (Acido perfluorononanoico), PFOA (Acido perfluoroottanoico), PFHxA (Acido perfluoroesanoico), PFBA (Acido perfluorobutanoico) | LC/MSMS | Metodo interno |  |  |  | X |  | 141
Microcontaminati | Ammine aromatiche | GC/MS | Metodo interno |  |  |  | X* |  | 141
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate
● effettuata correzione di mero errore di trascrizione

## B2 ACQUE PISCINA
B2 ACQUE DI PISCINA
CATEGORIA | PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Val Padana | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Insubria | Tariffa
Anioni | Nitrato | Cromatografia Ionica | UNI EN ISO 10304-1 |  |  |  | X* | X* | 59
Anioni | Anioni: Cloruro, Nitrato, Solfato, Nitrito | Cromatografia Ionica | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 115 Met. ISS.CBB.037 | X |  |  |  |  | 59
Anioni | Cloro libero, combinato, torale | Spettrofotometria UV/Vis | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 45 Met. ISS.BHD.033 |  |  |  |  | X* | 14
Anioni | Fluoruro | Cromatografia Ionica | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 115 Met. ISS.CBB.037 | X |  |  |  |  | 59
Anioni | Acido isocianurico | Kit Spettrofotometria | Metodo Interno | X* | X* |  |  |  | 6
Anioni | Differenza Nitrati | Calcolo | Metodo da cui derivano | X* | X* |  | x* | X* | 2
Anioni | Nitrati | Cromatografia Ionica | Rapporti ISTISAN 2007/31 ISS.CBB.037 rev.00pag115 | X | X |  |  | X* | 59
Metalli | Ferro | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  |  | X* | 28,00
Metalli | Alluminio | ICP-MS | UNI EN ISO 17294-2 |  |  |  |  | X* | 28,00
Metalli | Ferro | ICP-OES | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 Met ISS DBA 035 |  | X |  |  |  | 28,00
Metalli | Alluminio | ICP-OES | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 Met ISS DBA 035 |  | X |  |  |  | 28,00
Metalli | Alluminio | Kit spettrofotometrico | Metodo interno | X* |  |  |  |  | 6
Ossidabilità | Sostanze organiche | Titolazione | Rapporti ISTISAN 07/31 Met. ISS.BEB.027 | X* | X |  | X* | X* | 14
Ossidabilità | Differenza sostanze organiche | Calcolo | Rapporti ISTISAN 07/31 Met. ISS.BEB.027 | X* | X* |  | X* | X* | 2
Torbidità | Torbidità | Nefelometria | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 93 Met. ISS.BLA.030 |  | X* |  |  |  | 14
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate
(1) i metodi analitici sono quelli previsti per le acque destinate al consumo umano (dgr 2552/2006, accordo stato regioni 1605 del 16 gennaio 2003)

## B2 ALIMENTI
B2 ALIMENTI
CATEGORIA | PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Val Padana | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Insubria | Tariffa | NOTE
Additivi | Caffeina | HPLC-DAD | Metodo interno |  |  |  |  | X | 59 | Bibite, Succhi, PAP, Integratori
Additivi | Acido Citrico | HPLC-DAD | Metodo interno |  |  |  |  | X | 59 | Bibite, Succhi, PAP, Integratori
Additivi | Edulcoranti: Ciclammato | HPLC-DAD | UNI EN 12857 |  |  |  | X |  | 78 | Bevande analcoliche aromatizzate a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti (incluse le bevande per sportivi), bevande a base di succo di frutta e nettari di frutta con o senza zuccheri aggiunti, marmellate, confetture, gelatine e prodotti analoghi con o senza zuccheri aggiunti, prodotti della confetteria con o senza zuccheri aggiunti, comprese le pastiglie e i micro confetti per rinfrescare la gola, conserve di frutta in barattolo, liquido di governo.
Additivi | Coloranti ammessi: Tartrazina (E102), Giallo di chinolina (E104), Giallo tramonto FCF -Giallo arancio (E 110), Azorubina/Carmoisina (E122), Ponceau 4R -rosso cocciniglia A (E124), Rosso allura AC (E129), Indigotina/Carminio d'indaco (E132), Verde S (E142), Nero brillante BN, nero PN (E151) | HPLC-DAD | Metodo interno |  |  |  | X |  | 78 | Prodotti dolciari idrosolubili: bevande analcoliche aromatizzate incluse le bevande per sportivi, prodotti di confetteria (caramelle) inclusi i micro confetti per rinfrescare l’alito, decorazioni, ricoperture e ripieni
Additivi | Coloranti ammessi: Blu brillante FCF (E133), Blu patentato V (E131) | HPLC-DAD | Metodo interno |  |  |  | x* |  | 78 | Prodotti dolciari idrosolubili: bevande analcoliche aromatizzate incluse le bevande per sportivi, prodotti di confetteria (caramelle) inclusi i micro confetti per rinfrescare l’alito, decorazioni, ricoperture e ripieni
Additivi | Coloranti vietati: Sudan I, Sudan II, Sudan III, Sudan IV | HPLC/UV | HPLC/UV |  |  | X* |  |  | 59
Additivi | Conservanti: acido sorbico, acido benzoico | HPLC-DAD | Metodo interno | X |  |  |  |  | 78 | Bevande, vini, conserve vegetali, prodotti della pasticceria, prodotti da forno, prodotti di gastronomia
Additivi | Conservanti: acido sorbico, acido benzoico | HPLC-DAD | Metodo interno |  |  |  |  | X | 59 | Bibite, Succhi, PAP, Integratori
Additivi | Conservanti: acido sorbico, acido benzoico | HPLC-DAD | ISO 22855 |  |  |  | X |  | 78 | Bevande analcoliche, bevande a base di succo di frutta, nettari di frutta e succhi concentrati, marmellate, confetture e prodotti analoghi, conserve vegetali (ad esclusione delle conserve sott’olio).
Additivi | Edulcoranti: Aspartame, acesulfame-K | HPLC-DAD | Metodo interno |  |  |  |  | X | 59 | Bibite, Succhi, PAP, Integratori
Additivi | Edulcoranti: Aspartame, acesulfame-K, saccarina | HPLC-DAD | UNI EN 12856 |  |  |  | X |  | 78 | Bevande analcoliche aromatizzate a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti (incluse le bevande per sportivi), bevande a base di succo di frutta e nettari di frutta con o senza zuccheri aggiunti, marmellate, confetture, gelatine e prodotti analoghi con o senza zuccheri aggiunti, prodotti della confetteria con o senza zuccheri aggiunti, comprese le pastiglie e i micro confetti per rinfrescare la gola, integratori alimentari in forma liquida e solida.
Additivi | Zuccheri: Fruttosio, Glucosio, Saccarosio | HPLC-RI | Metodo interno |  |  |  |  | X | 59 | Bibite, Succhi, PAP, Integratori
Additivi | Acido sorbico | HPLC | OIV-MA-AS 313-20 R2006 |  | X |  |  |  | 59 | Vini
Additivi | Acido sorbico | HPLC | Metodo interno | X |  |  |  |  | 59 | Vini
Additivi | Acido sorbico | HPLC-DAD | Metodo interno |  |  |  |  | X | 59 | Bibite, Succhi, PAP, Integratori
Additivi | Acido Ascorbico (vitamina C) | HPLC-DAD | Metodo interno |  |  |  |  | X | 59 | Bibite, Succhi, PAP, Integratori
Additivi | Additivi: Anidride solforosa | Enzimatico | UNI EN 1988-2 |  |  |  | X |  | 28 | Prodotti liquidi ad esclusione delle bevande alcoliche, del vino e della birra, marmellate e gelatine di frutta, frutta disidratata.
Additivi | Additivi: Anidride solforosa totale | Metodo per distillazione e titolazione | OIV MA-F-AS323-04A- R2012 | X | X |  |  |  | 28 | Vini
Additivi | Additivi: Anidride solforosa totale | Metodo per distillazione e titolazione | UNI EN 1988-1 |  | X |  |  |  | 28 | Ortofrutticoli disidratati
Analisi di Base | Acidita' | Acidimetria | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II - Reg CEE 702/2007 21/06/2007 G.U. C.E. L 161/11 22/06/2007 |  | X |  |  |  | 14 | Oli
Analisi di Base | Analisi spettrofotometrica | Spettrofotometria UV/VIS | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX -modificato da Reg UE 2015 /1833 GUE 13/10/2015 All. III |  | X |  |  |  | 28 | Oli
Analisi di Base | Composizione acidica | GC-FID | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 G.U. C.E. L 248 05/09/91 All XA - modificato da Reg UE 2015 /1833 GUE 13/10/2015 All. IV |  | X |  |  |  | 59 | Oli
Analisi di Base | Numero Di Perossidi | Titolazione | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III |  | X |  |  |  | 14 | Oli
Analisi di Base | Sostanze Polari | Cromatogafia/ gravimetria | UNI EN ISO 8420 |  | X |  |  |  | 28 | Oli
Analisi di Base | Sostanze Polari | Sensore capacitativo | Metodo interno |  | X |  |  |  | 14 | Oli
Analisi di Base | Metanolo | GC-FID | OIV MA-F-AS312-03A- R2015 | X | X |  |  |  | 59 | Vini
| pH | Potenziometria | Metodo interno |  |  |  |  | X | 14 | Alimenti
Analisi di Base | Titolo alcolometrico volumico | Bilancia Idrostatica | OIV MA-F-AS312-01A-4C- R2016 | X | X |  |  |  | 28 | Vini
Contaminanti | Nitrati | Cromatografia ionica | Metodo interno |  |  |  |  | X | 59 | Vegetali a foglia, rucola
Contaminanti | Nitrati | Cromatografia ionica | Metodo interno |  |  |  |  | X* | 59 | PAP (omogeneizzati)
Contaminanti | Nitrati | Cromatografia ionica | EN 12014-2: |  |  |  | X |  | 59 | Spinaci freschi, spinaci in conserva, surgelati o congelati, lattuga fresca, lattuga di tipo “Iceberg”, rucola, prodotti per l'infanzia
Contaminanti | Nitrati | Immuno enzimatico | UNI EN 12014-4 |  |  | X* |  |  | 28 | Vegetali a foglia, rucola
Contaminanti | Acrilammide | LC/MSMS | UNI EN 16618 |  |  |  | X |  | 141 | Alimenti sottoposti a processi di cottura: pane, pane tostato, fette biscottate, biscotti, cereali per la colazione, prodotti a base di patate quali patatine fritte e patatine a bastoncino pronte per il consumo, caffè torrefatto. È escluso dal campo di applicazione il caffè solubile.
Metalli | Cadmio | ETAAS | UNI EN 14084 + UNI EN 13805 |  |  |  | X |  | 28 | Alimenti di origine vegetale anche trasformati
Metalli | Cadmio | AA-ETA | UNI EN 14084 |  | X |  |  |  | 28 | Ortofrutticoli
Metalli | Cadmio | ICP-MS | Metodo interno |  |  |  |  | X | 28 | Ortofrutticoli, Cacao, Cioccolato, Cereali, Integratori, PAP,
Metalli | Mercurio | AAS FI-FU | Metodo interno |  |  |  | X |  | 28 | Integratori alimentari
Metalli | Piombo | ETAAS | UNI EN 14084 + UNI EN 13805 |  |  |  | X |  | 28 | Alimenti di origine vegetale anche trasformati
Metalli | Piombo | ICP-MS | Metodo interno |  |  |  |  | X | 28 | Ortofrutticoli, Cereali, Legumi Integratori, PAP, Bibite, Succhi
Metalli | Piombo | AA-ETA | UNI EN 14084 |  | X |  |  |  | 28 | Ortofrutticoli
Metalli | Rame | AA-ETA | OIV-MA-AS332-06 R2009 |  |  |  |  | X | 28 | Vini
Metalli | Piombo | AA-ETA | OIV-MA-AS322-12 R2006 |  |  |  |  | X | 28 | Vini
Metalli | Piombo | AA-ETA | OIV-MA-AS322-12 R2006 |  | X |  |  |  | 28 | Vini
Metalli | Zinco | AA-F | OIV-MA-AS322-08 R2009 |  |  |  |  | X | 28 | Vini
Metalli | Piombo | AA-ETA | Metodo interno |  |  |  |  | X | 28 | Spezie
Metalli | Cadmio | AA-ETA | Metodo interno |  |  |  |  | X | 28 | Spezie
Metalli | Piombo | ICP MS | Metodo interno |  |  |  |  | X* | 28 | Olio
Metalli | Cadmio | ETAAS | UNI EN 14084 + UNI EN 13805 |  |  |  | X |  | 28 | Additivi alimentari
Metalli | Mercurio | AAS FI-FU | Metodo interno |  |  |  | X* |  | 28 | Additivi alimentari
Metalli | Piombo | ETAAS | UNI EN 14084 + UNI EN 13805 |  |  |  | X |  | 28 | Additivi alimentari
Micotossine | Ocratossine | HPLC/FL | Metodo interno |  |  |  |  | X | 59 | Cacao, Cioccolato e prodotti derivati, Caffè, Birra, Cereali, Spezie
Micotossine | Ocratossine | HPLC/FL | OIV - MA-AS315-10 R2009 |  |  |  |  | X | 59 | Vino
Micotossine | Aflatossine | HPLC/FL | Metodo interno |  |  |  |  | X | 59 | Cereali, Frutta a guscio, Frutta secca, Spezie, Semi Oleosi
Micotossine | Ocratossine | HPLC/FL | Metodo interno |  |  |  |  | X* | 59 | Pistacchi
Micotossine | Aflatossine B1, B2, G1 e G2, Ocratossina A, Fumonisina B1 e B2, Deossinivalenolo (DON), Zearalenone (ZON), tossine HT-2 e T-2. | LC/MSMS | Metodo interno |  |  |  | X |  | 141 | Cereali destinati al consumo umano diretto, compresi i prodotti di trasformazione.
Micotossine | Deossinivalenolo (DON) | LC/MSMS | Metodo interno |  |  |  | X |  | 141 | Prodotti a base di cereali per i lattanti e la prima infanzia.
Micotossine | Ocratossine | HPLC/FL | Metodo interno |  |  | X |  |  | 59 | Cereali e prodotti derivati
Micotossine | Ocratossine | HPLC/FL | UNI EN 14132 |  |  | X |  |  | 59 | Orzo e caffè
Micotossine | Ocratossine | HPLC/FL | UNI EN 15829 |  |  | X |  |  | 59 | Uva, uva passa, frutta secca, fichi secchi
Micotossine | Ocratossine | HPLC/FL | Metodo interno |  |  | X |  |  | 59 | Alimenti per lattanti e bambini a base di cereali
Micotossine | Ocratossine | HPLC/FL | UNI EN 14133 |  |  | X |  |  | 59 | Birra e vino
Micotossine | Ocratossine● | HPLC/FL | metodo interno |  |  | X |  |  | 59 | Cacao e prodotti derivati
Micotossine | Aflatossine | HPLC/FL | UNI EN ISO 16050 |  |  | X |  |  | 59 | Cereali, noci, prodotti derivati
Micotossine | Aflatossine | HPLC/FL | UNI EN 14123 |  |  | X |  |  | 59 | Nocciole, arachidi, pistacchi, fichi, paprica in polvere
Micotossine | Aflatossine | HPLC/FL | Metodo interno |  |  | X |  |  | 59 | Spezie (peperoncino, zenzero)
Micotossine | Patulina | HPLC-UV | UNI EN 14177 |  |  | X |  |  | 59 | Succhi di mela limpidi, torbidi e puree di mele
Contaminanti vegetali | Acido erucico | GC-FID | UNI EN ISO 12966-2, UNI EN ISO 12966-4 |  | X |  |  |  | 59 | Grassi ed olii di origine vegetale
Contaminanti vegetali | Acido erucico● | GC-FID | ISO 8262-1 + UNI EN ISO 12966-2 + UNI EN ISO 12966-4 |  | X |  |  |  | 59 | Alimenti per l'infanzia
Contaminanti vegetali | Acido erucico● | GC-FID | ISO 8381 + UNI EN ISO 12966-2 + UNI EN ISO 12966-4 |  | X |  |  |  | 59 | Alimenti per bambini e infanti a base di latte
Contaminanti vegetali | Acido erucico | GC-FID | Rapporti ISTISAN 1996/34 pag.47 + UNI EN ISO 12966-2, UNI EN ISO 12966-4 |  | X |  |  |  | 59 | Alimenti
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate
● effettuata correzione di mero errore di trascrizione

## B2 ALIMENTI VEGETALI
B2 ALIMENTI VEGETALI
CATEGORIA | PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Val Padana | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Insubria | Tariffa | NOTE
Fitosanitari | Secondo profilo erogato (vedere sito di Accredia) e con scopo flessibile | GC/MSMS | UNI EN 15662 |  |  |  | X |  | 141 | Alimenti vegetali ad alto contenuto di acqua; alimenti vegetali acidi ad alto contenuto di acqua
Fitosanitari | Secondo profilo erogato (vedere sito di Accredia) e con scopo flessibile | GC/MSMS | UNI EN 15662 |  |  |  | X |  | 141 | Alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di amido e/o proteine e basso contenuto di acqua e grassi
Fitosanitari | Secondo profilo erogato (vedere sito di Accredia) e con scopo flessibile | GC/MSMS | UNI EN 15662 |  |  |  | X |  | 141 | Alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di lipidi
Fitosanitari | Secondo profilo erogato (vedere sito di Accredia) e con scopo flessibile | GC/MSMS | UNI EN 15662 |  |  |  | X |  | 141 | Vino
Fitosanitari | Secondo profilo erogato (vedere SITO ACCREDIA) | LC/MSMS | UNI EN 15662 |  |  |  | X |  | 141 | Alimenti vegetali ad alto contenuto di acqua; alimenti vegetali acidi ad alto contenuto di acqua
Fitosanitari | Secondo profilo erogato (vedere elenco delle prestazioni pubblicato sul sito web di ATS Milano) | LC/MSMS | UNI EN 15662 |  |  |  | x* |  | 141 | Alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di amido e/o proteine e basso contenuto di acqua e grassi
Fitosanitari | Secondo profilo erogato (vedere elenco delle prestazioni pubblicato sul sito web di ATS Milano) | LC/MSMS | UNI EN 15662 |  |  |  | x* |  | 141 | Alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di lipidi
Fitosanitari | Secondo profilo erogato (vedere SITO ACCREDIA) | LC/MS/MS e GC/MS | UNI EN 15662 | X |  |  |  |  | 141 | Alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di acqua e ad alto contenuto di acqua e acidi, vino
Fitosanitari | Secondo profilo erogato (vedere sito di Accredia) | LC/MS/MS | UNI EN 15662 | X |  |  |  |  | 141 | Alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di amido e/o proteine e basso contenuto di acqua e grassi
Fitosanitari | Secondo profilo erogato (vedere sito di Accredia) | LC/MS/MS | UNI EN 15662 | X |  |  |  |  | 141 | Alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di lipidi
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate

## B2 MOCA
B2 MATERIALI E OGGETTI DESTINATI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI - MOCA
CATEGORIA | PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Val Padana | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Insubria | Tariffa | NOTE
MOCA | Migrazione specifica Piombo | AA-ETA | DM 21/03/1973 GU n. 104 20/04/1973 All IV sez 6Met 5.3, DM 18/06/1979 GU n° 180 03/07/1979 |  |  |  |  | X | 28 | Carta, cartoni
MOCA | Migrazione specifica Olio Di Soia Epossidato (ESBO)● | GC/MS | Metodo interno |  |  |  |  | X | 78 | Conserve Vegetali e Omogeneizzati
MOCA | Migrazione Globale in simulanti A, B, C, D1 | Gravimetria | Reg UE 10/2011 14/01/2011 GUUE L12 15/01/2011 All III |  |  |  |  | X | 14 | Plastica
MOCA | Formaldeide | HPLC-DAD | Metodo interno |  |  |  | X |  | 78 | Materiali melamminici
MOCA | Melamina | HPLC-DAD | UNI EN 13130-27 |  |  |  | X |  | 78 | Materiali melamminici
MOCA | Migrazione specifica Cromo, Nichel, Manganese | AA-ETA | DM 21/03/1973 GU n. 104 20/04/1973 All IV sez 2 Met 3.10 + DM 06/08/2015 GU n.288 11/12/2015 |  |  |  |  | X | 84 | Oggetti in Acciaio Inox
MOCA | Migrazione globale | Gravimetria | DM 21/03/1973 GU n. 104 20/04/1973 All IV sez 1 + DM 26/04/1993 GU n. 162 13/07/1993 All III + DM 28/03/2003 GU n. 125 31/05/2003 + DM 06/08/2015 GU n. 288 11/12/2015 |  |  |  |  | X | 14 | Oggetti in Acciaio Inox e Vetro
MOCA | Migrazione specifica Piombo, Cadmio | AA-ETA | DM 04/04/1985 GU n. 98 26/04/1985 All II + DM 01/02/2007 GU n° 66 20/03/2007 All.I |  |  |  |  | X | 56 | Oggetti in Ceramica
MOCA | Migrazione specifica Piombo | AA-ETA | DM 21/03/1973 GU n°104 20/04/1973 |  |  |  |  | X | 28 | Oggetti in Vetro
MOCA | Migrazione specifica Ferro | AA-ETA | Metodo interno |  |  |  |  | X | 28 | Prodotti Vegetali Conservati In Banda Stagnata
MOCA | Migrazione specifica Piombo | AA-ETA | metodo interno |  |  |  |  | X | 28 | Prodotti Vegetali Conservati In Banda Stagnata
MOCA | Migrazione specifica Stagno | AA-ETA | Metodo interno |  |  |  |  | X | 28 | Prodotti Vegetali Conservati In Banda Stagnata
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate
● effettuata correzione di mero errore di trascrizione

## B2 ARIA
B2 ARIA
CATEGORIA | PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Val Padana | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Insubria | Tariffa
Fibre | Numero di fibre | Microscopia ottica | DM 6/9/94 All. 2 met. A |  |  |  | X* |  | 14
Polveri | Polveri totali o inalabili | Gravimetria | UNICHIM 1998 |  |  |  | X* |  | 14
Polveri | Polveri respirabili | Gravimetria | UNICHIM 2010 |  |  |  | X* |  | 14
Polveri | Silice aerodispersa | DRX | Niosh 7500 |  |  |  | X* |  | 115
Solventi | Solventi: Cloroformio; 1,1,1-tricloroetano; 1,2-dicloroetano; tricloroetilene; Bromodiclorometano; tetracloroetilene; Dibromoclorometano; Tribromometano;MTBE; benzene; Etilbenzene; m,p-xilene o-Stirene, Isopropilbenzene (Cumene); 1,3,5-Trimetil Benzene;1,2,4-TrimetilBenzene;1,2,3-Trimetil Benzene. | GC/MS | NIOSH 1501 - UNI CEN/TS 13649 - EPA 8260D |  |  |  | X* |  | 141
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate

## B2 COSMETICI
B2 COSMETICI
CATEGORIA | PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Val Padana | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Insubria | Tariffa
Conservanti | Acido benzoico, acido sorbico, acido salicilico, Paraben | HPLC-DAD | D.M..04/12/1996 | X* |  |  |  |  | 78
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate

## B2 MATERIALI
B2 MATERIALI
CATEGORIA | PARAMETRO | METODO | RIFERIMENTI | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Val Padana | ATS Città Metropolitana Milano | ATS Insubria | Tariffa | NOTE
Amianto | Amosite, Crocidolite, Crisotilo | DRX | DM 6/9/94 All.1 Met.A |  |  |  | X* |  | 115 | Materiale da costruzione
Materiali | Controllo igienico sanitario (indice di ossigeno) | Titolazione | Metodo interno |  |  |  |  | X* | 14 | Piume e piumini per imbottiture
LEGENDA: le prove con * non sono accreditate

## B3 ALTRE PRESTAZIONI
B3 ALTRE PRESTAZIONI
ATTIVITA' | MATRICE | CATEGORIA | PARAMETRO/MODALITA' | Tariffa
SOPRALLUOGO |  | Sopralluogo che richieda specifica competenza laboratoristica |  | 40
CAMPIONAMENTO | Aria | Senza ausilio di strumentazione | Campionatori passivi | 20
| Aria | Con strumentazione | Pompe strumentazione portatile | 60
| Alimenti | Facile esecuzione con attrezzatura specifica | attrezzature per il porzionamento | 35
| Alimenti | Complesso di difficile esecuzione con attrezzatura dedicata | miscelatori o frullatori meccanici | 52
| Acque | Facile esecuzione con attrezzatura specifica | contenitori o bottiglie | 20
| Acque | Complesso di difficile esecuzione con attrezzatura dedicata | strumentazione portatile per misurazioni in loco | 52
| Materiali/superfici | Facile esecuzione con attrezzatura specifica | tamponi superficiali | 35
PREPARAZIONE CAMPIONE | Tutte le matrici | Semplice | estrazione liquido/liquido estrazione liquido/solido pesata concentrazione/evaporazione SPME | 10
| Tutte le matrici | Complessa | uso di colonnine Quechers | 20
| Tutte le matrici | Cessioni Amianto | estrazioni multiple macinazione controllata | 40
| Tutte le matrici | Strumentali | GPC ASE Mineralizzatore | 60
| Alimenti | Omogeneizzazione | semplice (miscelazione di quantitativi ridotti) | 20
| Alimenti | Omogeneizzazione | complessa (es. frutta a guscio, macinazione di grossi quantitativi, slurry) | 60
| MOCA | Preparativa | Vetro, Plastica, Acciaio, Ceramica, Carta, Articoli a contatto con la pelle | 40
| Acque | Strumentali | pesticidi IPA | 60
RELAZIONI |  | Relazione | conclusioni tratte da attività analitica non in catalogo al laboratorio ma eseguita su progetto specifico | 100
ALTRO | controllo autoclave |  | Controllo di indicatore biologico di sterilità | 19
| qualunque possibile materiale |  | Ciclo di sterilizzazione | 33